## Sheet1
设备设施风险分级管控清单
单位：弋阳县筑城混凝土有限公司
风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的危险 | 现有控制措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任 单位 | 责任人
编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 安全管理措施 | 教育培训措施 | 个体防护措施 | 应急救援措施
1 | 设施 | 变压器 | 1 | 基础 | 固定完好 | 4级 | 四级 | 触电、电力中断 |  | 定期巡检 |  | 穿戴劳保防护用品 | 根据触电伤害现场处置方案进行演练 | 部门 | 安全部 | 周国庆
|  |  | 2 | 设备主体 | 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 | 4级 | 四级 | 设备损坏、电力中断 |  | 定期对设备进行保养 |  | 穿戴劳保防护用品
|  |  | 3 | 电缆进出线 | 无损坏，绝缘效果良好 | 3级 | 三级 | 触电、电力中断 |  | 日常检查，选用有资质厂家生产的合格产品 |  | 穿戴劳保防护用品 | 根据触电伤害现场处置方案进行演练
|  |  | 4 | 接地 | 接地不可靠 | 4级 | 四级 | 触电、电力中断 | 选用截面积、材质、深度符合要求的接地装置 | 制定安全操作规程，定期检维修 |  | 进入工作现场必须佩戴齐全劳保用品 | 造成触电伤害，立即启动触电伤害现场处置方案，组织抢救伤者，若伤者休克，立即对伤者进行人工呼吸、胸外心脏挤压等防范措施
|  |  | 5 | 设备连锁 | 连锁开关可靠有效 | 4级 | 四级 | 触电、电力中断 | 增加连锁开关 | 每日进行点检，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查 |  | 规范穿着工作服、安全帽、耐油手套 | 发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案