十二、安全生产标准化评审现场不符合项报告书

**安全生产标准化现场考评不符合项汇总表**

企业名称：弋阳县众源商砼有限公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 不 合 格 事 实 描 述 | 审 查 员 |
| 1 | 输送带旁无运料期间禁止跨越警示标志 |  |
| 2 | 原料堆场一侧通道被堵塞： |
| 3 | 原料堆场限高杆弯损，无限高标识 |
| 4 | 搅拌楼一楼灭火器配备不足 |  |
| 5 | 配电柜无当心触电警示标示，无后盖板 |
| 6 |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |

审查组长：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 企业负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日