**应急救援设施、器材配置一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 | 型号 | 是否在有效期 | 数量 |
| 门卫 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 2 |
| 仓库 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 2 |
| 制造部车间 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 2 |
| 制造部车间 | MFTZ/ABC35推车式干粉灭火器 | 是 | 9 |
| 钣金车间 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 16 |
| 办公室一楼 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 4 |
| 办公室二楼 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 6 |
| 办公室三楼 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 6 |
| 食堂 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 4 |
| 会议室门口 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 2 |
| 总经理办公室 | MFZ/ABC3A手提式干粉灭火器 | 是 | 2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |