十二、安全生产标准化评审现场不符合项报告书

**安全生产标准化现场考评不符合项汇总表**

企业名称：弋阳县筑城混凝土有限公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 不 合 格 事 实 描 述 | 审 查 员 |
| 1 | 车间内卫生条件较差、管道线路敷设杂乱 |  |
| 2 | 部分险坑无防护栏或防护栏设置不规范 |
| 3 | 空压机压力表及安全阀未见检测附件 |
| 4 | 中控室无应急灯 |  |
| 5 | 食堂包厢空调进线未穿管，断路器无开关箱 |
| 6 | 配电间门口未设置挡鼠板 |
| 7 | 废弃柴油罐区未悬挂停用标识牌 |  |
| 8 | 配电间进线未穿管 |

审查组长：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 企业负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日